Poniżej zawarto ogólne wytyczne dotyczące użytkowania urządzeń. Podane informacje są zgodne z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).
Instrukcja została przygotowana w sposób jasny i przejrzysty, aby ochronić użytkowników przez potencjalnymi zagrożeniami związanymi z nieodpowiednim użytkowaniem urządzeń.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania POMP CIEPŁA:

Ostrzeżenia ogólne:
- Zawsze używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem zawartym w instrukcji obsługi.
- Pompa ciepła powinna być użytkowana zgodnie z instrukcją obsługi oraz szkoleniem wstępnym przeprowadzonym przez instalatora.
- Dzieci nie mogą przebywać w pobliżu urządzenia podczas jego pracy.
- Nie dokonuj samodzielnie przeróbek ani zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.
- Montaż i konserwacja pompy ciepła musi być wykonywane przez personel o odpowiednich kwalifikacjach.

Instrukcja obsługi:
- Przed pierwszym użyciem klimatyzatora przeczytaj instrukcję obsługi.
- Instrukcja obsługi musi być przechowywana w łatwo dostępnym miejscu.

Ryzyko termiczne:
- Nie zakrywaj urządzenia podczas pracy.
- Nie przechowuj niczego na obudowie pompy ciepła.

Ryzyko mechaniczne:
- Nie wolno wkładać rąk ani przedmiotów w otwory w obudowie urządzenia.
- Nie wolno samodzielnie sprawdzać, czy rurki z gazem uległy uszkodzeniu.
- Nie wolno montować urządzenia w miejscu, gdzie może ulec przypadkowemu uszkodzeniu (np. poprzez spadające z wysokości przedmioty, aktywność zwierząt czy brak odpowiedniej ilości miejsca do serwisu).
- Nie wolno palić pomp ciepła, przekłuwać ani używać płomienia do testowania sprawności urządzenia.
- Nie wkładaj palców i innych przedmiotów w wylot lub wlot powietrza.
- Nie używaj agresywnych środków czyszczących do wycierania pompy ciepła lub innych płynów, aby uniknąć uszkodzenia obudowy oraz porażenia prądem.

Ryzyko elektryczne:
- Urządzenie musi być podłączone do gniazdka z uziemieniem.
- Nigdy nie dotykaj mokrymi rękami wtyczki ani przewodu zasilającego.
- Jeśli zauważysz uszkodzenie przewodu zasilającego – natychmiast zaprzestań użytkowania, wyłącz urządzenie i skontaktuj się z serwisem.
- Chroń pilot i jednostkę wewnętrzną przez zalaniem lub zamoczeniem – ewentualne zwarcie może doprowadzić do porażenia prądem lub do pożaru.

Ryzyko związane z czynnikiem chłodniczym:
- Jeśli wykryjesz wyciek czynnika - natychmiast zaprzestań użytkowania, wyłącz urządzenie i skontaktuj się z serwisem.
- Upewnij się, że wszelkie prace montażowe i serwisowe przeprowadzają instalatorzy z właściwymi uprawnieniami, zgodnymi z wytycznymi gwarancji.

Specyficzne warunki użytkowania:
- Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie słońce przez dłuższy czas.
- Dzieci oraz osoby starsze z ograniczeniami ruchowymi mogą użytkować urządzenie wyłącznie pod nadzorem opiekuna.
- Jeśli obsługa urządzenia sprawia trudność – skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie używaj urządzenia w przypadku burzy lub huraganu oraz odetnij główne zasilanie. Działanie urządzenia w trakcie gwałtownych warunków atmosferycznych może doprowadzić do uszkodzenia oraz zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników.

Konserwacja i czyszczenie:
- Serwis pompy ciepła powinien przeprowadzać autoryzowany serwis zgodnie z gwarancją dołączoną do urządzenia.
- Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy, aby uniknąć obrażeń ciała oraz dalszego uszkodzenia urządzenia.

Dlaczego należy stosować się do powyższych wytycznych?

Przestrzeganie tych ostrzeżeń zmniejsza ryzyko urazów, uszkodzeń urządzenia i strat materialnych. Zaniedbanie zaleceń może skutkować poważnym zagrożeniem dla zdrowia i mienia. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i bliskich, stosując się do podanych wskazówek.

Odpady:
Urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Skorzystaj z dedykowanych punktów zbiórki i skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych systemach odbioru.